## Gyakorló példa
| Y: | 2.122 | [m]
| n: | 0.1108 | [-]
| i: | 0.0006 | [-]
| Duzzasztás: | 8 | [m]
h | y | ξ(y) | B | A(ξ) | Rh(ξ) | Q | H(y) | P
[m] | [m] | [m] | [m] | [m^2] | [m] | [m^3/s] | [m] | [kW]
0 | 2.122 | 10.6525 | 21.305 | 30.1395 | 1.3782 | 8.2518 | 8 | 528.1146
0.0625 | 2.1845 | 10.8082 | 21.6165 | 31.4808 | 1.4177 | 8.783 | 7.9375 | 557.7206
0.125 | 2.247 | 10.9618 | 21.9235 | 32.8415 | 1.4572 | 9.3318 | 7.875 | 587.906
0.1875 | 2.3095 | 11.1132 | 22.2264 | 34.2212 | 1.4966 | 9.8984 | 7.8125 | 618.648
0.25 | 2.372 | 11.2625 | 22.5251 | 35.6197 | 1.5359 | 10.4826 | 7.75 | 649.9236
0.3125 | 2.4345 | 11.41 | 22.8199 | 37.0367 | 1.5752 | 11.0847 | 7.6875 | 681.7096
0.375 | 2.497 | 11.5555 | 23.111 | 38.4721 | 1.6144 | 11.7046 | 7.625 | 713.9825
0.4375 | 2.5595 | 11.6992 | 23.3984 | 39.9255 | 1.6536 | 12.3425 | 7.5625 | 746.7187
0.5 | 2.622 | 11.8412 | 23.6824 | 41.3968 | 1.6927 | 12.9982 | 7.5 | 779.8943
0.5625 | 2.6845 | 11.9815 | 23.963 | 42.8858 | 1.7317 | 13.672 | 7.4375 | 813.4852
0.625 | 2.747 | 12.1202 | 24.2403 | 44.3921 | 1.7707 | 14.3638 | 7.375 | 847.4671
0.6875 | 2.8095 | 12.2573 | 24.5145 | 45.9157 | 1.8096 | 15.0738 | 7.3125 | 881.8157
0.75 | 2.872 | 12.3929 | 24.7857 | 47.4564 | 1.8485 | 15.8018 | 7.25 | 916.5063
0.8125 | 2.9345 | 12.527 | 25.054 | 49.0139 | 1.8873 | 16.5481 | 7.1875 | 951.5141
0.875 | 2.997 | 12.6597 | 25.3194 | 50.5881 | 1.926 | 17.3125 | 7.125 | 986.8141
0.9375 | 3.0595 | 12.791 | 25.582 | 52.1787 | 1.9647 | 18.0952 | 7.0625 | 1022.3814
1 | 3.122 | 12.921 | 25.842 | 53.7858 | 2.0034 | 18.8963 | 7 | 1058.1907
1.0625 | 3.1845 | 13.0497 | 26.0994 | 55.4089 | 2.0419 | 19.7156 | 6.9375 | 1094.2165
1.125 | 3.247 | 13.1771 | 26.3542 | 57.0481 | 2.0805 | 20.5533 | 6.875 | 1130.4334
1.1875 | 3.3095 | 13.3033 | 26.6067 | 58.7032 | 2.1189 | 21.4095 | 6.8125 | 1166.8157
1.25 | 3.372 | 13.4284 | 26.8567 | 60.3739 | 2.1573 | 22.284 | 6.75 | 1203.3377
1.3125 | 3.4345 | 13.5522 | 27.1045 | 62.0602 | 2.1957 | 23.1771 | 6.6875 | 1239.9734
1.375 | 3.497 | 13.675 | 27.35 | 63.7619 | 2.2339 | 24.0886 | 6.625 | 1276.6968
1.4375 | 3.5595 | 13.7967 | 27.5933 | 65.4789 | 2.2722 | 25.0187 | 6.5625 | 1313.4819
1.5 | 3.622 | 13.9172 | 27.8345 | 67.211 | 2.3103 | 25.9674 | 6.5 | 1350.3023
1.5625 | 3.6845 | 14.0368 | 28.0736 | 68.9582 | 2.3485 | 26.9346 | 6.4375 | 1387.1317
1.625 | 3.747 | 14.1554 | 28.3107 | 70.7202 | 2.3865 | 27.9205 | 6.375 | 1423.9438
1.6875 | 3.8095 | 14.2729 | 28.5459 | 72.497 | 2.4245 | 28.925 | 6.3125 | 1460.7118
1.75 | 3.872 | 14.3895 | 28.7791 | 74.2884 | 2.4625 | 29.9482 | 6.25 | 1497.4093
1.8125 | 3.9345 | 14.5052 | 29.0104 | 76.0943 | 2.5004 | 30.9901 | 6.1875 | 1534.0094
1.875 | 3.997 | 14.62 | 29.2399 | 77.9147 | 2.5382 | 32.0507 | 6.125 | 1570.4854
1.9375 | 4.0595 | 14.7338 | 29.4676 | 79.7493 | 2.576 | 33.1301 | 6.0625 | 1606.8104
2 | 4.122 | 14.8468 | 29.6936 | 81.5981 | 2.6137 | 34.2283 | 6 | 1642.9573
2.0625 | 4.1845 | 14.9589 | 29.9179 | 83.4609 | 2.6514 | 35.3452 | 5.9375 | 1678.8991
2.125 | 4.247 | 15.0702 | 30.1405 | 85.3378 | 2.689 | 36.481 | 5.875 | 1714.6086
2.1875 | 4.3095 | 15.1807 | 30.3615 | 87.2285 | 2.7265 | 37.6357 | 5.8125 | 1750.0587
2.25 | 4.372 | 15.2904 | 30.5808 | 89.1329 | 2.764 | 38.8092 | 5.75 | 1785.222
2.3125 | 4.4345 | 15.3993 | 30.7986 | 91.051 | 2.8015 | 40.0016 | 5.6875 | 1820.0712
2.375 | 4.497 | 15.5075 | 31.0149 | 92.9827 | 2.8388 | 41.2129 | 5.625 | 1854.5788
2.4375 | 4.5595 | 15.6148 | 31.2297 | 94.9279 | 2.8762 | 42.4431 | 5.5625 | 1888.7173
2.5 | 4.622 | 15.7215 | 31.443 | 96.8864 | 2.9135 | 43.6923 | 5.5 | 1922.4593
Gyakoriság | Vízhozam | H | H_redukált | P
[%] | [m3/s] | [m] | [m] | [kW]
0 | 40.9887 | 5.6256 | 5.3187 | 1276.4785
3.4 | 40.608 | 5.6463 | 5.3496 | 1283.9048
9 | 38.07 | 5.7839 | 5.556 | 1333.4455
19 | 35.532 | 5.9229 | 5.7646 | 1383.5028
23 | 32.994 | 6.0652 | 5.978 | 1434.7193
26.8 | 30.456 | 6.2125 | 6.1989 | 1487.7378
29.7 | 27.918 | 6.3665 |  | 1421.9275
33 | 25.38 | 6.5292 |  | 1325.6838
36.4 | 22.842 | 6.7022 |  | 1224.729
40 | 20.304 | 6.8873 |  | 1118.7218
43.5 | 17.766 | 7.0864 |  | 1007.1763
47.7 | 15.228 | 7.3012 |  | 889.4612
52 | 12.69 | 7.5335 |  | 764.8006
57.2 | 10.152 | 7.7851 |  | 632.2732
63.5 | 7.614 | 8.0577 |  | 490.813
74.3 | 5.076 | 8.3533 |  | 339.209
85 | 3.807 | 8.5101 |  | 259.1849
100 | 3.0456 | 8.6073 |  | 209.7157
Tervezési esés:
| 6.2396 | [m]
Gyakoriság | Kiépítési vh. | Terv. Esés
[%] | [m3/s] | [m]
0 | 30
27 | 30 | 6.2396
100 |  | 6.2396
27 | 0
27 | 43
Qkiépítési
Htervezési

## Rába vízhozam
Időpont | Időpont | Átl. vízhozam
[hónap] | [%] | [m3/s]
0 | 0 | 2.9263
1 | 8.3333 | 3.6411
2 | 16.6667 | 6.929
3 | 25 | 14.6485
4 | 33.3333 | 24.0834
5 | 41.6667 | 40.0942
6 | 50 | 37.2351
7 | 58.3333 | 34.6619
8 | 66.6667 | 24.9411
9 | 75 | 12.0753
10 | 83.3333 | 5.7854
11 | 91.6667 | 3.4981
12 | 100 | 2.9263
Gyakoriság | Vízhozam
[%] | [m3/s]
0 | 40.9887
3.4 | 40.608
9 | 38.07
19 | 35.532
23 | 32.994
26.8 | 30.456
29.7 | 27.918
33 | 25.38
36.4 | 22.842
40 | 20.304
43.5 | 17.766
47.7 | 15.228
52 | 12.69
57.2 | 10.152
63.5 | 7.614
74.3 | 5.076
85 | 3.807
100 | 3.0456